## New BC Ratio Calculation
This update includes both the FERC accepted rules associated with the exclusions of FSAs and the alignment of the evaluation period with the PJM RTEP planning horizon
New Calcs
Benefits |  |  |  | RTEP Year
| NPV in RTEP Year | NPV in RTEP Year Beneficiaries Only | Zone | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
| 35748657.1039 | 0 | AECO | 0 | 3643709.5675 | 3882031.565 | 4120353.5625 | 4358675.56 | 4247787.9833 | 4136900.4067 | 4026012.83 | 4493075.6 | 4960138.37 | 5427201.14 | 5301836.4874 | 5475317.7418 | 5648798.9961 | 5822280.2505
| -99080486.4041 | 99080486.4041 | AEP | 0 | -7705450.89 | -8705485.29 | -9705519.69 | -10705554.09 | -10120486.7867 | -9535419.4833 | -8950352.18 | -12521060.96 | -16091769.74 | -19662478.52 | -17857154.5771 | -18961711.8392 | -20066269.1013 | -21170826.3634
| -60881634.5024 | 60881634.5024 | APS | 0 | -964307.5225 | -3066068.915 | -5167830.3075 | -7269591.7 | -6945149.4533 | -6620707.2067 | -6296264.96 | -8114520.36 | -9932775.76 | -11751031.16 | -12736966.3062 | -13900811.1442 | -15064655.9823 | -16228500.8203
| -117110616.7386 | 117110616.7386 | BGE | 0 | -14687666.8175 | -14602178.155 | -14516689.4925 | -14431200.83 | -13720710.4533 | -13010220.0767 | -12299729.7 | -14080509.91 | -15861290.12 | -17642070.33 | -15808021.9887 | -15985671.1893 | -16163320.39 | -16340969.5906
| -8127191.5988 | 8127191.5988 | COMED | 0 | 1069392.585 | 127077.01 | -815238.565 | -1757554.14 | -734087.1433 | 289379.8533 | 1312846.85 | -261285.01 | -1835416.87 | -3409548.73 | -2798697.2017 | -3205316.3733 | -3611935.5449 | -4018554.7165
| -12455084.1335 | 12455084.1335 | DAY | 0 | -844886.3825 | -1043911.705 | -1242937.0275 | -1441962.35 | -1321763.4533 | -1201564.5567 | -1081365.66 | -1539609.9 | -1997854.14 | -2456098.38 | -2284904.398 | -2437701.3607 | -2590498.3234 | -2743295.2861
| 9077322.3644 | 0 | DEOK | 0 | 2280833.845 | 1899617.43 | 1518401.015 | 1137184.6 | 1173731.0467 | 1210277.4933 | 1246823.94 | 1049446.7433 | 852069.5467 | 654692.35 | 363878.092 | 179302.4927 | -5273.1065 | -189848.7057
| -492477844.6334 | 492477844.6334 | DOM | 0 | -57880367.4175 | -55709006.895 | -53537646.3725 | -51366285.85 | -52800188.02 | -54234090.19 | -55667992.36 | -64215009.6933 | -72762027.0267 | -81309044.36 | -73037680.079 | -74940100.5053 | -76842520.9317 | -78744941.358
| 64796135.8128 | 0 | DPL | 0 | 6655969.4125 | 7077511.595 | 7499053.7775 | 7920595.96 | 7558036.84 | 7195477.72 | 6832918.6 | 7985700.67 | 9138482.74 | 10291264.81 | 9732228.2814 | 10064824.2173 | 10397420.1532 | 10730016.089
| -525787.2455 | 525787.2455 | DUQ | 0 | 248012.305 | 170534.53 | 93056.755 | 15578.98 | 40216.88 | 64854.78 | 89492.68 | -81662.9267 | -252818.5333 | -423974.14 | -374918.9322 | -440408.6422 | -505898.3521 | -571388.0621
| -7730393.2965 | 7730393.2965 | EKPC | 0 | -678766.1125 | -755636.785 | -832507.4575 | -909378.13 | -828477.3067 | -747576.4833 | -666675.66 | -931847.4767 | -1197019.2933 | -1462191.11 | -1310740.9227 | -1380428.8945 | -1450116.8663 | -1519804.8381
| 20919635.5971 | 0 | FE-ATSI | 0 | 4223197.295 | 3457086.99 | 2690976.685 | 1924866.38 | 2335854.4867 | 2746842.5933 | 3157830.7 | 2871587.46 | 2585344.22 | 2299100.98 | 1816432.4269 | 1594459.5595 | 1372486.692 | 1150513.8245
| 102661169.8047 | 0 | JCPL | 0 | 11292031.8875 | 11509968.365 | 11727904.8425 | 11945841.32 | 11816151.5833 | 11686461.8467 | 11556772.11 | 13013894.4367 | 14471016.7633 | 15928139.09 | 15021962.2761 | 15438614.5011 | 15855266.7261 | 16271918.9511
| 9859634.4292 | 0 | LINDVFT | 0 | 1241986.185 | 1209524.25 | 1177062.315 | 1144600.38 | 1109238.46 | 1073876.54 | 1038514.62 | 1210983.4 | 1383452.18 | 1555920.96 | 1367470.1384 | 1387313.4633 | 1407156.7882 | 1427000.1132
| 82294554.5193 | 0 | METED | 0 | 8572947 | 8842500.71 | 9112054.42 | 9381608.13 | 9199684.8433 | 9017761.5567 | 8835838.27 | 10421066.15 | 12006294.03 | 13591521.91 | 12622429.6033 | 13073619.03 | 13524808.4567 | 13975997.8833
| 17937729.482 | 0 | NEPTHVDC | 0 | 2326630.0625 | 2250617.845 | 2174605.6275 | 2098593.41 | 2000591.1367 | 1902588.8633 | 1804586.59 | 2163377.7133 | 2522168.8367 | 2880959.96 | 2465306.8387 | 2494630.5393 | 2523954.24 | 2553277.9406
| 9103386.8107 | 0 | O66HVDC | 0 | 1161952.56 | 1131332.64 | 1100712.72 | 1070092.8 | 1021684.8 | 973276.8 | 924868.8 | 1101020.5867 | 1277172.3733 | 1453324.16 | 1257170.4446 | 1274032.3375 | 1290894.2305 | 1307756.1235
| 166149175.6302 | 0 | PECO | 0 | 16478638.445 | 17697734.65 | 18916830.855 | 20135927.06 | 19452197.29 | 18768467.52 | 18084737.75 | 20780839.4067 | 23476941.0633 | 26173042.72 | 25236682.2285 | 26162485.6696 | 27088289.1106 | 28014092.5517
| 36109156.3379 | 0 | PENELEC | 0 | 4659410.59 | 4360890.38 | 4062370.17 | 3763849.96 | 4033356.5467 | 4302863.1333 | 4572369.72 | 4816415.1167 | 5060460.5133 | 5304505.91 | 4908450.9534 | 4953457.3632 | 4998463.7729 | 5043470.1826
| -183684740.6315 | 183684740.6315 | PEPCO | 0 | -22240154.32 | -21547086.46 | -20854018.6 | -20160950.74 | -20265152.4633 | -20369354.1867 | -20473555.91 | -23428996.3933 | -26384436.8767 | -29339877.36 | -26334793.3966 | -26875296.3268 | -27415799.2571 | -27956302.1874
| 256020365.3732 | 0 | PLGRP | 0 | 29809990.5075 | 29681997.645 | 29554004.7825 | 29426011.92 | 28785994.01 | 28145976.1 | 27505958.19 | 31990741.74 | 36475525.29 | 40960308.84 | 37076374.8188 | 37966602.5125 | 38856830.2062 | 39747057.8999
| 156370587.1185 | 0 | PSEG | 0 | 16131474.7975 | 16972958.275 | 17814441.7525 | 18655925.23 | 18214345.3167 | 17772765.4033 | 17331185.49 | 19691351.3867 | 22051517.2833 | 24411683.18 | 23405905.4426 | 24185680.9448 | 24965456.447 | 25745231.9492
| 2465812.5168 | 0 | RECO | 0 | 324275.87 | 278874.68 | 233473.49 | 188072.3 | 255245.1867 | 322418.0733 | 389590.96 | 377103.5667 | 364616.1733 | 352128.78 | 343613.9496 | 346874.2408 | 350134.5321 | 353394.8233
| 0 | 0 | zPJMIMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost | -12560456.2835 | 452.7883 |  | 0 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466 | 56.9466
BC Ratio |  | 2.1689
Costs to non-benefiting regions have been erased from the totals!
PHONEY Benefit Ratio when Transource counts only the benefiting regions with "decreased load payments"